|  | Департамент профессионального образования Томской области Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский промышленно-гуманитарный колледж» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УМР

ОГБПОУ  «ТПГК»

_________  /Г.И. Руденская/

«____» _________ 2016 г.

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций»

программы подготовки квалифицированных рабочих , служащих (ППКРС)

по профессии СПО

13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Томск 2016 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по профессии среднего профессионального образования

13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж»

Разработчики: Кошелев В.В., мастер производственного обучения ОГБПОУ  «ТПГК»

Веселов Р.М., мастер производственного обучения ОГБПОУ «ТПГК»

© ОГБПОУ  «Томский  гуманитарно-промышленный колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 8 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 18 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 21 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии  СПО 13.01.10    Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  (по отраслям)

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки

2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта

3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта

4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования.

Программа профессионального модуля может входить в состав программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО  укрупненной группы профессий 13.00.00  Электро- и теплоэнергетика.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ;

- проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования;

- сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования;

уметь:

- выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей;

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов;

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- читать электрические схемы различной сложности;

- выполнять расчёты и эскизы, необходимые при сборке изделия;

- выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий;

- ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом;

- применять безопасные приемы ремонта;

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 680 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 356 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 244 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 112  часов;

учебной и производственной практики – 324 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки |
| ПК 1.2 | Изготовлять приспособления для сборки и ремонта |
| ПК 1.3 | Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта. |
| ПК 1.4 | Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 | Раздел 1. Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ | 78 | 30 | 6 | 12 | 36 |  |
| ПК – 1.2 | Раздел 2 Выполнение электромонтажных работ | 124 | 44 | 8 | 20 | 60 |  |
| ПК – 1.3. | Раздел 3 Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций | 370 | 170 | 50 | 80 | 120 |  |
| ПК – 1.1 -1.3. | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | 108 |  | 108 |
|  | Всего: | 680 | 244 | 64 | 112 | 216 | 108 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 . Выполнение слесарных, слесарно-сборочных работ |  | 78 |  |
| МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 42 |  |
| Введение | Слесарные, слесарно-сборочные операции и их назначение Приемы и правила выполнения операций Общие сведения о безопасности труда при выполнении слесарных, слесарно-сборочных работ | 4 | 1 1 1 |
| Тема 1.1. Типовые слесарные операции | Рабочий (слесарный) инструмент и приспособления: виды, назначение, правила выбора, приемы пользования Подготовительные операции слесарной обработки металлов: разметка, резка, рубка, правка и гибка металла Контроль качества выполнения слесарных работ: наиболее вероятные дефекты, методы и средства Требование к безопасному выполнению слесарных работ | 2 | 2 2 2 2 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | Разметка и опиливание по шаблону. |  |  |
| Тема 1.2. Слесарная обработка деталей | Размерная слесарная обработка деталей: виды, назначение, порядок и техника выполнения Опиливание металла. Инструменты применяемые для опиливания металла. Подготовка поверхностей. Приемы и способы опиливания. Правила ручного опиливания плоских, вогнутых и выпуклых поверхностей. Типичные дефекты при опиливании металлов, причины их появления и способы предупреждения Контроль качества выполнения работы: возможные дефекты, методы их предупреждения, выявления и устранения. Обработка отверстий. Сверление металлических и деревянных деталей (ручным, механизированным инструментом и на сверлильных станках) Зенкование и зенкерование отверстий Обработка резьбовых поверхностей. Приемы нарезания наружной и внутренней резьбы. Техника безопасности при выполнении работ по слесарной обработке деталей, при работе на заточном станке | 4 | 2 2 2 2 2 2 2 |
| Тема 1.3. Общая технология сборки | Общая технология сборки: методы, требования к подготовке деталей, техническая документация на сборку Сборочные приспособления Технология выполнения сборочных соединений | 4 | 2 2 2 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | Правка и гибка металла |  |  |
| Тема 1.4. Технология сборки неразъемных соединений | Сборка неразъемных соединений (пайка, лужение, клепка, склеивание, сборка под сварку). Способы, используемые материалы, инструмент, приспособления, последовательность и приемы выполнения Выполнение сборки неразъемных соединений Контроль качества сборки: методы и средства. Наиболее вероятные дефекты сборки, методы их предупреждения и устранения | 4 | 2 2 2 |
| 1.5. Технология сборки разъемных соединений | Технология сборки разъемных соединений (резьбовые, муфтовые, цапковые, фланцевые), используемое оборудование, приспособления, инструмент, последовательность техники сборки Контроль качества сборки подвижных соединений: методы и средства возможные дефекты сборки, способы их выявления, меры предупреждения и устранения | 4 | 2 2 |
|  | Практическая работа | 2 |  |
|  | Сверление и нарезание резьбы |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 01 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем)- подготовка к устному и тестовому опросам. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Построение схемы центрирования крепежных деталей при сборке. Формирование сводной таблицы « Характеристика клиновых и штифтовых соединений» Измерение размеров и отклонений формы поверхности деталей | 12 |  |
| Учебная практика (Слесарно-сборочная) Виды работ 1. Разметка деталей 2. Рубка, правка, гибка металла 3. Опиливание параллельных поверхностей и поверхностей расположенных под 900 по 11-12 квалитету 4. Резка металла 5. Сверление и нарезание резьбы 6. Сборка разъемных и неразъемных соединений 8. Сборка и разборка механизмов передачи вращательного движения | 36 |  |
| Раздел 2. ПМ 1. Выполнение электромонтажных работ |  | 124 |  |
| МДК 0101 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ |  | 64 |  |
| Тема 2.1 Общие сведения | Содержание | 2 | 3 3 |
|  | Нормативные документы для выполнения электромонтажных работ. Классификация помещений и электроустановок. |  |  |
| Тема 2.2 Порядок подготовки и производства электромонтажных работ | Содержание | 4 | 2 2 |
|  | Требования к зданиям и сооружениям, сдаваемым в электромонтаж Проект подготовки и производства электромонтажных работ |  |  |
| Тема 2.3 Материалы, изделия, инструмент, приспособления и механизмы | Содержание | 8 | 3 3 |
|  | Сведения о материалах и электромонтажных изделиях Инструмент, приспособления и механизмы, используемые электромонтажниками: назначение, устройство и правила пользования. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Маркировка проводов и кабелей. |  |  |
| Тема 2.4. Монтаж электропроводок и кабельных линий | Содержание |  |  |
|  | Организация монтажа электропроводок: Разметка трасс электропроводок и мест установки крепежных изделий; пробивные работы; крепежные работы Разделка проводов и кабелей: инструмент и приспособления, порядок выполнения операций ,соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ Соединение и оконцевание проводов и кабелей: опрессовка, сварка, лужение и пайка. Монтаж кабельных муфт. Инструмент, порядок выполнения операций, соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ Контроль качества контактных соединений Правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ | 16 | 3 3 3 3 3 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Составление технологической карты ступенчатой разделки силового кабеля марки АСБ |  |  |
| Тема 2.5. Монтаж устройств защитного заземления | Содержание |  |  |
|  | Наружный контур заземления и его монтаж Измерение сопротивлений заземляющих устройств Монтаж внутренней заземляющей сети Требования ПУЭ к заземлению электроустановок | 6 | 2 2 2 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам параграфа). Примерная тематика домашних заданий Начертить однолинейную схему осветительной электроустановки. Начертить многолинейную схему осветительной электроустановки. Расставить адресное обозначение участков цепей на схеме соединений релейного щита. Заполнить таблицу «Марки и характеристики голых и изолированных проводов» Составить технологическую карту соединения медных жил проводов опрессованием. Составить технологическую карту монтажа наружного контура заземления | 20 |  |
| Учебная практика Виды работ: Вводное занятие. Правила техники безопасности и пожарной безопасности в учебной лаборатории. Ознакомление с инструментом и материалами для электромонтажных работ . Соблюдение техники безопасности при выполнении электромонтажных работ. Разделка с помощью инструмента проводов и кабелей. Соединение их методом; опрессовки, сварки, пайки, клеммой колодки и зажимов соединительных изолированных ( СИЗ). Выполнения монтажа концевых кабельных муфт с соблюдением правил техники безопасности. Выполнения монтажа соединительных кабельных муфт с соблюдением правил техники безопасности. Монтаж электропроводки однокомнатной квартиры. Измерение сопротивления заземляющих устройств. Монтаж пускорегулирующей схемы с одним пускателем. Монтаж пускорегулирующей схемы с двумя пускателями. | 60 |  |
| Раздел 3. Выполнение работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  | 370 |  |
| МДК 01.02 Организация работ по сборке, монтажу и ремонту электрооборудования промышленных организаций |  | 250 |  |
| Тема 3.1. Организация работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования промышленных организаций | Содержание | 4 | 2 2 2 2 2 |
|  | Виды и причины износа оборудования. Система ППР Виды ремонтов. Дефектные ведомости Организация рабочего места по ремонту электрооборудования |  |  |
| Тема 3.2 Электрические сети и электрическое освещение | Содержание | 8 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Электрические станции, подстанции и распределительные устройства Категории электроприемников и категории электроснабжения электроприемников Осветительные электроустановки Источники света Устройства для присоединения осветительных электроустановок Светильники Схемы включения ламп накаливания Схемы включения люминесцентных ламп Схемы включения дуговых ртутных ламп Схемы питания и распределительные устройства осветительных электроустановок |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Расчет электрических сетей и электрического освещения Сборка схем включения ламп накаливания, ЛЛ и ДРЛ. |  |  |
| Тема 3.3 Монтаж и ремонт светильников, приборов осветительных электроустановок | Содержание | 8 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Технология монтажа светильников и приборов Технология монтажа пускорегулирующих аппаратов Установка выключателей, переключателей, штепсельных розеток, звонков и счетчиков Зануление и заземление осветительных электроустановок Безопасные методы монтажа осветительного оборудования Дефектировка осветительных электроустановок Ремонт светильников общего применения. Ремонт взрывозащищенных светильников Ремонт электроустановочных устройств Меры безопасности при выполнении ремонтных работ |  |  |
|  | Практическое занятие | 4 |  |
|  | Проверка действия установочных автоматических выключателей |  |  |
| Тема 3.4 Монтаж электропроводок | Содержание | 6 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Классификация электропроводок Технология монтажа открытых беструбных электропроводок Технология монтажа открытых электропроводок из защищенных кабелей и трубчатых проводов Технология монтажа тросовых электропроводок Технология монтажа электропроводок плоскими проводами Технология монтажа электропроводок на лотках и в коробах Технология монтажа электропроводок в трубах Методы прокладки проводов во взрывоопасных помещениях Безопасные методы монтажа электропроводок |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Составление схемы электропроводки для трехкомнатной квартиры по раздельной схеме питания светильников и штепсельных розеток. Монтаж открытой электропроводки Монтаж осветительной установки с простой схемой |  |  |
| Тема 3.5. Устройство и монтаж кабельных линий | Содержание | 8 | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Основные сведения о кабелях и кабельных линиях Прокладка кабельной линии в траншее Концевые заделки кабелей Прокладка кабельной линии в блоках Прокладка кабельных линий на опорных конструкциях и в лотках Монтаж соединительных и концевых муфт по технологии фирмы «РАЙХЕМ» Кабельные проводки во взрывоопасных зонах Безопасные методы монтажа кабельных линий |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Прозвонка кабелей |  |  |
| Тема 3.6. Монтаж воздушных линий | Содержание | 10 | 2 2 2 2 2 2 |
|  | Общие сведения о воздушных линиях Опоры воздушных линий Изоляторы провода и тросы Технология монтажа воздушных ЛЭП Технология монтажа проводов и тросов Безопасные методы монтажа воздушных линий |  |  |
|  | Практическое занятие | 6 |  |
|  | Вязка проводов на ВЛ-10кВ |  |  |
| Тема 3.7. Устройство и монтаж шинопроводов | Содержание | 4 | 2 2 |
|  | Классификация и устройство шинопроводов Технология монтажа шинопроводов. Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже. Безопасные приемы и методы монтажа. |  |  |
|  | Практическое занятие | 2 |  |
|  | Измерение переходных сопротивлений на соединении шин |  |  |
| Тема 3.8. Монтаж и ремонт электрических аппаратов | Содержание | 12 |  |
|  | Общие сведения об электрических аппаратах Устройство и технология монтажа электрических аппаратов. Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже. Безопасные приемы и методы монтажа. Пусковые и регулирующие аппараты в сетях до 1000 В: рубильники, контакторы, магнитные пускатели, плавкие предохранители, автоматические выключатели, устройства защитного отключения ( тип, назначение, устройство) Электрооборудование выше 1000В: разъединители, выключатели нагрузки, разрядники и ограничители перенапряжения нелинейные, предохранители высоковольтные, высоковольтнае масляные, вакуумные, элегазовые выключатели Охрана труда при сборке, монтаже и ремонте электрооборудования промышленных предприятий: Требования, предъявляемые к персоналу. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ в электроустановках. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ в электроустановках. |  | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Дефектировка электрических аппаратов до 1000 В Ремонт автоматических воздушных выключателей Ремонт контакторов Ремонт магнитных пускателей Ремонт предохранителей Меры безопасности при выполнении ремонтных работ |  |  |
|  | Электрооборудование распределительных устройств напряжением свыше 1000 В: назначение, устройство, принцип действия. Дефектировка Ремонт изоляторов Ремонт предохранителей Ремонт разъединителей Ремонт выключателей нагрузки Ремонт масляных и вакуумных выключателей Меры безопасности при выполнении ремонтных работ |  |  |
|  | Практическое занятие | 8 |  |
|  | Монтаж коммутационных аппаратов. Ремонт пускорегулирующей, защитной и коммутационной аппаратуры |  |  |
| Тема 3.9. Монтаж и ремонт электрических машин | Содержание | 12 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Назначение и классификация электрических машин Общие сведения о монтаже электрических машин: подготовка к монтажу, способы выверки установки, центровка валов, приспособления и инструмент, применяемые при монтаже. Требования безопасности при монтаже электрических машин |  |  |
|  | Виды ремонта электрических машин Структурно-технологическая схема ремонта электрических машин Основные неисправности электрических машин. Дефектировка и предремонтные испытания электрических машин Разборка электрических машин Ремонт обмоток электрических машин Ремонт коллекторов, щеткодержателей и контактных колец Ремонт сердечников, волов и вентиляторов Балансировка роторов и якорей Сборка электрических машин Меры безопасности при выполнении ремонтных работ |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | Определение полярности обмоток электрических машин Измерение сопротивления изоляции обмоток электрических машин Ремонт электрических машин переменного и постоянного тока |  |  |
| Тема 3.10. Монтаж и ремонт трансформаторов | Содержание | 10 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Технология сборки и монтажа силовых трансформаторов. Инструмент и приспособления, применяемы при монтаже. Требования безопасности при монтаже. Технология сборки и монтажа трансформаторов тока. Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже. Безопасные приемы и методы монтажа. Технология сборки и монтажа трансформаторов напряжения. Инструменты и приспособления, применяемые при монтаже. Безопасные приемы и методы монтажа. |  |  |
|  | Разборка и дефектировка трансформаторов Ремонт и изготовление обмоток Ремонт магнитопроводов Ремонт переключающих устройств Ремонт вводов Ремонт отводов Ремонт бака, крышки, расширителя, термосифонного фильтра и арматуры Сборка трансформаторов Текущий ремонт силовых трансформаторов Ремонт измерительных трансформаторов Особенности ремонта сухих трансформаторов Меры безопасности при выполнении ремонтных работ |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | Ремонт силового трансформатора ТМ-25 |  |  |
| Тема 3.11. Монтаж комплектных трансформаторных подстанций | Содержание | 8 | 2 2 2 2 |
|  | Комплектные трансформаторные подстанции внутренней установки Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки Технология монтажа комплектных трансформаторных подстанций Требования безопасности при монтаже комплектных трансформаторных подстанций |  |  |
|  | Практическое занятие | 4 |  |
|  | Монтаж и ремонт КТПН – 10 кВ |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам параграфа). Примерная тематика домашних заданий Начертить схемы включения ламп накаливания, люминесцентных ламп и дуговых ртутных ламп. Составить технологическую карту монтажа открытой электропроводки на штыревых изоляторах. Составить технологическую карту монтажа светильника Составить технологическую последовательность сборки и монтажа асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Составить технологическую последовательность сборки и монтажа силового трансформатора. Заполнить таблицу «Определения неисправностей в осветительных электроустановках». Начертить в тетради схему «Классификация контактов по назначению, по форме и материалу». Заполнить таблицу «Неисправности электрических аппаратов и причины их вызывающие». Составить порядок и способы выполнения операций разборки электрических машин. Составить последовательность общей сборки электрических машин переменного и постоянного тока. Составить технологическую последовательность сборки основных единиц асинхронной машины. Заполнить таблицу «Неисправности электрических машин и причины их вызывающие». Составить последовательность разборки силового трансформатора. Заполнить таблицу «Неисправности трансформаторов и причины их вызывающие» Составить технологическую карту ремонта магнитопровода. Заполнить таблицу « Содержание ремонта масляного выключателя типа ВМП-10 и способ выполнения» Заполнить таблицу «Основные мероприятия, выполняемые при обслуживании электрооборудования технологических установок» | 80 |  |
| Учебная практика Виды работ: Ремонт светильников с люминесцентными лампами. Ремонт дуговых ртутных светильников. Ремонт пускорегулирующей схемы с одним пускателем. Ремонт пускорегулирующей схемы с двумя пускателями. Ремонт воздушной линии (замена изолятора). Ремонт взрывозащищенного светильника. Ремонт электроустановочных устройств (замена выключателей, штепсельных розеток) Ремонт кабелей при помощи соединительной муфты . Ремонт кабеля при помощи концевой муфты. (РАЙХЕМ) Ремонт контакторов, магнитных пускателей, предохранителей. ( РАЙХЕМ) Ремонт автоматического выключателя. Ремонт высоковольтных предохранителей. Ремонт разъединителей. Ремонт масленого выключателя. Ремонт вакуумного выключателя | 120 |  |
| Производственная практика Виды работ Выполнение прокладки проводов и кабелей, монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов в составе бригады под руководством инструктора Выполнение слесарных работ по заготовке, сборке, монтажу трубных проводок. Установка под руководством инструктора пускорегулирующей аппаратуры: кнопок, ключей управления, реостатов, магнитных пускателей, автоматов и т.д. Монтаж по электрическим схемам электропроводок; монтаж и демонтаж осветительной арматуры с подключением её к сети; установка распределительных, осветительных и силовых щитков и сборок Измерение сопротивления кабельных и проводных линий в составе бригады под руководством инструктора. Ремонт и проверка ручного электроинструмента. Производство подключений одно и трехфазных электрических счетчиков, амперметров, вольтметров и измерительных трансформаторов тока и напряжения по наряду в составе бригады. Составление дефектной ведомости на ремонт электрооборудования в соответствии с требованиями нормативной документации . Детальное изучение расположения оборудования и аппаратуры в ремонтируемых распределительных устройствах: вводных ячеек, ячеек отходящих фидеров, трансформаторов напряжения, межсекционных выключателей и др. | 108 |  |
| Всего | 680 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие  мастерских  слесарно-механической и электромонтажной.

Оборудование слесарно-механической мастерской и рабочих мест мастерской на 1 учебную группу (30 человек):

- рабочее место мастера;

- рабочие места по количеству обучающихся – 30 шт;

-станки:

-настольно-сверлильные – 6шт.,

-заточные  – 2 шт;

-набор слесарных инструментов – 30 комплектов;

-набор измерительных инструментов- 30 комплектов;

-приспособления для сверления – 30 шт.

-заготовки для выполнения слесарных работ- 30 экз. по каждой теме;

-муфельная печь – 2 шт

Оборудование электромонтажных мастерских  и рабочих мест мастерских на подгруппу студентов из 15 человек:

- Шкаф управления ЩУOT 02 – 1 шт

- Ячейка КРУ К-104М с вакуумным выключателем и микропр.блоком БМРЗ-КЛ69– 1 шт

- Электродвигатель АИМ-М-80 Ви 1,5 кВт  (МБП) – 2 шт.

- Электростанция ЭД 30-Т400  № 27– 1 шт

- Щит силовой ЩС 04/756– 1 шт

- Мост постоянного тока Р-333 – 2 шт

- Устройство защиты и управление двигателями 0,4 кВ УЗД-0,4– 1 шт

- Устройство плавного пуска электродвигателей 0,4 кВ ППД-160– 1 шт

- Программа контрольно-обучающая "Безопасность-5"– 1 шт

- Измеритель-регистратор автоматический Ресурс-UF2 в компл.с соединении  с кабелем– 1 шт

- Прибор для определения поврежден.изоляц-го покрытия типа УКИ-1К– 1 шт

- Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 6000/100 (5587ц 31,07,04– 1 шт

- Подстанция трансф-я КТПН(В/К)-25-10/0,4– 1 шт

- Стол лабораторный с ящиками и розетками 1200*640*850 – 6 шт.

- Устройство комплектное для поверки автомат выключателей типа Сатурн М1– 1 шт

- Место рабочее регулировщика АРМ с ящиком с освещением и комплектом розеток – 15 шт.

- Электропривод ЭПЦ-100 А.50 зав.№ 04094– 1 шт

- Пресс ПМ -240– 1 шт

- Пресс пиротехнический ППО– 1 шт

- Тренажерный комплекс ЗРУ-6 (10) кВ– 1 шт

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику по профилю специальности.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест определяется оснащенностью рабочих мест на производстве в соответствии со спецификой технологического процесса

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Р.А.Кирсанов    Наладка электрооборудования  Справочник      Издательство  Радио СОФТ,   2013-176 с.

- Мусаэлян Э.С.  Наладка и испытание электрооборудования электростанций и подстанций,  201-182 с.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь.  М.: ОИЦ «Академия», 2008-30с.

- Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования.  М.: ОИЦ «Академия», 2007- 272 с.

Дополнительные источники:

- Регламент по классификации и учету отказов оборудования автоматики и телемеханики от 29.09.2003

- РД -35.240.00-КТН-077-09 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов

- Типовой табель технической оснащенности участка КИПиА нефтеперерабатывающей станции 29.09.2003

- Регламент проведения противоаварийных тренировок эксплуатационно-ремонтного персонала служб АСУ ТП от 29.09.2003

- РД-35.240.0-КТН-207-08 Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения.

- РД 16.407-89. Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт

- ОР-05.-1-33.30.90-КТН-007-1-3 Регламент проведения плановых проверок работы служб автоматики и телемеханики.

- ОР-08.00-60.30.00-КТН-002-1-01 (СТП 153-39.4-001-01) Порядок отнесения средств измерений к разряду подлежащих поверки или калибровке и составления соответствующих перечней.

- ОР-08.00-74.20.42-КТН-004-1-03 Регламент организации и порядка эксплуатации средств измерений на предприятиях ОАО «АК «Транснефть». Общие требования

- ОР-15.00-60.30.00-КТН-007-1-03 Регламент учета и анализа отказов пожарно-технического оборудования систем пожаротушения на объектах ОАО МН

- ОР-19.00-60.30.00-КТН-006-1-04 Регламент о эксплуатации автоматических установок пенного пожаротушения на объектах ОАО МН ОАО «АК «Транснефть»

- ОР-05.01-33.30.90-КТН-004-1-01 Типовое положение об участках по ремонту  и техническому обслуживанию средств телемеханики

- Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85 1.07.1986

- Системы автоматизации. СНиП 3.05.07-85 18.10.1985

- Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85 1.07.1986

- Системы автоматизации. СНиП 3.05.07-85 18.10.1985

Интернет-ресурсы:

1. Слесарное дело. Учебное пособие. Электронная библиотека.

URL: www. bookivedi.ru./43756-Slesarnoedelo (дата обращения 15.09.2013)

2. Сайт слесаря КИПиА. URL:http://kipia86.ucoz.ru/ (дата обращения 16.09.2013)

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится концентрированно, после завершения теоретического обучения.

Учебная практика по модулю проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. Консультации предназначены для организации самостоятельной работы.

Представленный модуль изучается перед  ПМ.03, параллельно ему изучаются ПМ.02.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по профессиональному модулю: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля: «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных предприятий», а также наличие   4-6 квалификационного разряда по профессиям «Слесарь» и «Электромонтер».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Мастера: наличие 4-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной

# деятельности)

Томский промышленно-гуманитарный колледж, реализующий подготовку по программе профессионального модуля «Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций», обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме квалификационного экзамена, который проводит экзаменационная комиссия. Экзаменационная  комиссия  для приема экзамена создается из преподавателей колледжа, ведущих занятия по междисциплинарным курсам  модуля, и представителей работодателей. В состав комиссии  также могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в соответствии со сроками, установленными  Положением об организации и проведении промежуточной аттестации в колледже.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки | Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных и слесарно-сборочных работ. Правильность выбора, подготовки и применения инструмента и приспособлений для выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ Точность построения геометрических фигур для выполнения разметки. Правильность определения последовательности выполнения операций слесарной обработки Точность чтения чертёжей и технической документации на сборку Выполнение размерной слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам Выполнение операций сборки неразъемных соединений (клепки, пайки и склеивания) в соответствии с требованиями техпроцесса Выполнение операций сборки и разборки разъемных соединений, передач и узлов с подшипниками в соответствии с требованиями техпроцесса Контроль готовых деталей, правильность определения видов брака | Экспертное наблюдение в ходе выполнения практических работ в лаборатории Экспертная оценка выполнения практических работ Защита отчётов о выполнении практических работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчётов о выполнении практических работ, оценка выполнения самостоятельной работы Оценка портфолио на экзамене квалификационном Оценка выполнения индивидуальных заданий Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчётов о выполнении практических работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Эспертная оценка выполнения практических работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертная оценка выполнения практических заданий Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертная оценка выполнения практических заданий Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертная оценка выполнения практических заданий Экспертная оценка на экзамене квалификационном |
| ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта | Соблюдение техники безопасности при выполнении ремонтно-сборочных работ электрооборудования Правильность выбора инструмента и приспособлений для выполнения ремонтных работ электрооборудования Подготовка и применение инструмента для выполнения ремонтных работ электрооборудования в соответствии с инструкциями Правильность определения последовательности выполнения операций ремонтных работ Точность чтения чертежей по сборке электрооборудования Выполнение сборки осветительных электроустановок в соответствии с требованиями нормативной документации Выполнение пайки контактных соединений в соответствии с требованиями техпроцесса | Экспертное наблюдение в ходе выполнения практических работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертная оценка выполнения практических работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертная оценка выполнения практических работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Оценка выполнения индивидуальных самостоятельных заданий Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчетов по выполнению практических работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертная оценка при выполнении практических работ Оценка портфолио на экзамене квалификационном Защита отчетов при выполнении практических работ Оценка портфолио на экзамене квалификационном |
| ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования | Правильность определения неисправности в электрооборудовании Определение последовательности и способов разборки электрооборудования соответствии с требованиями техпроцесса | Защита выполнения индивидуальных заданий Оценка портфолио на экзамене квалификационном Защита выполнения индивидуальных заданий Оценка портфолио на экзамене квалификационном |
|  | Составление перечня работ по ремонту электрооборудования в соответствии с нормативными документами | Защита выполнения индивидуальных заданий Оценка портфолио на экзамене квалификационном |
| ПК 1.4. Составлять дефектные ведомости на ремонт электрооборудования | Составление дефектной ведомости на ремонт электрооборудования в соответствии с требованиями нормативной документации | Защита выполнения практических индивидуальных заданий Экспертная оценка на экзамене квалификационном |

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области выполнения слесарных и слесарно - сборочных работ; оценка эффективности и качества выполнения; | Экспертное наблюдение при выполнении практических работ |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в процессе выполнения работ; | Экспертное наблюдение при выполнении и защите практических работ |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | эффективный поиск необходимой информации для выполнения самостоятельных работ; использование различных источников, включая электронные | Экспертное наблюдение при выполнении практических работ и в процессе теоретических занятий, а также при защите результатов самостоятельных работ |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | эффективное применение программного обеспечения при работе на станках с ЧПУ | Экспертное наблюдение при выполнении практических работ |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | Соблюдение норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение за работой обучающихся на практических и теоретических занятиях |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Выполнение программы модуля | Экспертное наблюдение за работой обучающихся на практических и теоретических занятиях |

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине.

# Footnotes

*