|  | Департамент профессионального образования Томской области Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский промышленно-гуманитарный колледж» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по УМР

ОГБПОУ  «ТПГК»

_________  /Г.И. Руденская/

«____» _________ 2016 г.

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02 «ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ»

программы подготовки квалифицированных рабочих , служащих (ППКРС)

по профессии СПО

13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Томск 2016 г.

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)  по профессии среднего профессионального образования

13.01.10  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»

Организация-разработчик: ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж»

Разработчики: Бердников К.В., мастер производственного обучения ОГБПОУ  «ТПГК»

Веселов Р.М., мастер производственного обучения ОГБПОУ «ТПГК»

© ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж»

© Бердников К.В,  мастер производственного обучения ОГБПОУ  «ТПГК»

© Веселов Р.М., мастер производственного обучения ОГБПОУ  «ТПГК»

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проверка и наладка электрооборудования

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии  СПО 13.01.10    Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Проверка и наладка электрооборудования и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Программа профессионального модуля может входить в состав программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО  укрупненной группы профессий 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), профессиональной подготовке по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования».

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- заполнения технологической документации;

- работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

- выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

- проводить электрические измерения;

- снимать показания приборов;

- проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

- общую классификацию измерительных приборов;

- схемы включения приборов в электрическую цепь;

- документацию на техническое обслуживание приборов;

- систему эксплуатации и поверки приборов;

- общие правила технического обслуживания измерительных приборов

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 360 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  144 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 44 часов;

учебной и производственной практики – 216 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  Проверка и наладка оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2. | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3. | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 01 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 02 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 03 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 04 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 05 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 06 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 07 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК2.1.-ПК2.2. | Раздел 1. Организация и выполнение ремонтов электрооборудования | 144 | 76 | 14 | 32 | 36 |  |
| ПК2.3. | Раздел 2. Порядок проведения измерений | 72 | 24 | 14 | 12 | 36 |  |
| ПК 2.1., 2.2, 2.3 | Производственная практика, часов | 144 |  | 144 |
|  | Всего: | 360 | 100 | 28 | 44 | 72 | 144 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организация и выполнение ремонтов электрооборудования |  | 144 |  |
| МДК 02.01 Организация и технология проверки электрооборудования |  | 108 |  |
| Тема 1.1 Организация и технология проверки электрооборудования | Содержание | 4 | 2 2 |
|  | 1. | Организация и технология проверки электрооборудования |  |  |
|  | 2. | Порядок испытания электрооборудования после капитального ремонта |  |  |
| Тема 1.2. Испытание и наладка электрооборудования после капитального ремонта | Содержание |  | 2 2 2 2 2 2 |
|  | 1. | Защитные средства. Сроки и нормы испытания | 6 |  |
|  | 2 | Испытание электрооборудования с подачей повышенного напряжения от постороннего источника | 2 |  |
|  | 3 | Работы с мегаомметром | 4 |  |
|  | 4 | Испытание осветительных электроустановок во взрывозащищенном исполнении | 4 |  |
|  | 5 | Испытание и наладка низковольтного оборудования до 1000 В (автоматические выключатели, предохранители, магнитные пускатели, электродвигатели переменного и постоянного тока)). | 8 |  |
|  | 6 | Испытание кабельных и воздушных линий | 4 |  |
|  | 7 | Испытание и наладка высоковольтного оборудования свыше 1000 В (силовые и измерительные трансформаторы, асинхронные и синхронные электродвигатели, разъединители, выключатели нагрузки, высоковольтные выключатели (масляные, вакуумные, элегазовые), оборудование ЗРУ – 10 кВ ) | 10 | 2 2 |
|  | 8 | Требования безопасности при выполнении испытаний и наладке электрооборудования | 4 |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1. | Испытание электродвигателя после капитального ремонта. Заполнение паспорта. |  |  |
|  | 2 | Выбор защитной аппаратуры по току короткого замыкания. Замер сопротивления петли «фаза-нуль» |  |  |
| Тема 1.3 Порядок проведения диагностики оборудования | Содержание | 6 | 2 2 |
|  | 1. | Порядок проведения диагностики двигателей, силовых трансформаторов и оборудования ЗРУ. |  |  |
|  | 2. | Оформление диагностических протоколов. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Диагностика асинхронного электродвигателя 10 кВ |  |  |
| Самостоятельная работа по разделу 1 ПМ 2 Подготовка рефератов Примерные темы: Монтаж схем управления электроприводом Монтаж схем управления электроприводом магнитного пускателя. Монтаж силового щита. Монтаж силовых цепей. Наладка конечных выключателей. ТО электроизмерительных приборов Эксплуатация электроизмерительных высоковольтных приборов. Ремонт и ТО машин переменного тока. ТО тиристорных возбудителей. ТО силовых трансформаторов. | 32 |  |
| Учебная практика Виды работ Вводное занятие. Ознакомление учащихся с правилами и инструкциями по ТБ. Правила техники безопасности и пожарной безопасности в учебной лаборатории. Монтаж схем управления электроприводом. Техническое обслуживание и ремонт машин переменного тока Монтаж схемы пуска асинхронного электродвигателя с переключением обмотки статора со звезды на треугольник. Наладка АВР-0,4кВ. Подключение и наладка двигателя через устройства безударного пуска. Эксплуатация и ремонт электроустановочных устройств Монтаж схем управления электроприводом Монтаж схем управления электроприводом магнитного пускателя. Монтаж силового щита. Монтаж силовых цепей. Наладка конечных выключателей. ТО электроизмерительных приборов Эксплуатация электроизмерительных высоковольтных приборов. Ремонт и ТО машин переменного тока. ТО тиристорных возбудителей. ТО силовых трансформаторов. | 36 |  |
| Раздел 2. Порядок проведения измерений |  |  | 72 |  |
| МДК. 02.02 Контрольно-измерительные приборы |  |  | 36 |  |
| Тема 2.1 Общие сведения об измерениях | Содержание | 2 | 2 2 |
|  | 1. | Основные определения. Особенности и методы измерений |  |  |
|  | 2. | Физические величины и их единицы измерения |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1. | Изучение инструкции по охране труда при определённых видах измерений. |  |  |
| Тема 2.2 Классификация измерительных приборов | Содержание | 4 | 2 2 2 |
|  | 1. | Погрешности измерений.Способы измерений и регулировки. |  |  |
|  | 2. | Классификация и система обозначений измерительных приборов |  |  |
|  | 3. | Состав и принцип действия измерительных приборов. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. | Изучение инструкции по охране труда и техника безопасности при проверке и регулировке аппаратуры и механизмов. |  |  |
|  | 2 | Вредные и опасные факторы, влияющие на человека при проверке и испытаниях. |  |  |
| Тема 2.3 Измерение постоянного тока и напряжения | Содержание | 2 | 2 2 |
|  | 1. | Схемы включения приборов в электрическую сеть. |  |  |
|  | 2. | Измерение мегомметром, токоизмерительными клещами. |  |  |
| Тема 2.4 Обслуживание приборов | Содержание | 2 | 2 2 |
|  | 1. | Порядок эксплуатации средств измерений на НПС |  |  |
|  | 2 | Техническое обслуживание и документация на его проведение |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Изучение инструкции по охране труда при испытании электроаппаратуры | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 | 2 |
|  | 1. | Изучение правил технического обслуживания измерительных приборов |  |  |
|  | 2 | Изучение правила монтажа и техники безопасности измерительных приборов. |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам, составленным преподавателем); Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; | 12 |  |
| Примерная тематика домашних заданий 1. Решение задач 2. Написание рефератов Примерные темы рефератов: Монтаж и ТО осветительных электроустановок. Монтаж приборов во взрывозащищенном исполнении. Испытания измерительных трансформаторов. ТО масляного выключателя. Ремонт масляного выключателя ТО КРУ ТО КТПН-10 кВ. ТО источника оперативного напряжения. Эксплуатация блока релейной защиты. ТО вакуумного выключателя. Измерение показателей качества электроэнергии |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Измерительные счётчики электрической энергии, принцип действия и включение их в электрическую цепь. 2. Амперметр, вольтметр, ваттметр, включение их в цепь. 3. Токоизмерительные клещи, мультиметры, мегаомметры, правила измерений и техника безопасности. 4. Измерительные трансформаторы тока и напряжения, состав, принцип действия, включение их в цепь и техника безопасности. | 36 |  |
| Производственная практика итоговая по модулю Виды работ Ознакомление с электрооборудованием предприятия, инструментами, приспособлениями и приборами Профилактический осмотр распределительных устройств Настройка и наладка электрооборудования после ремонта Измерение электрических величин заземления Испытание электрооборудования согласно ремонтным картам Ознакомление со специальными видами электрооборудования Монтаж измерительных счётчиков электрической энергии. Амперметр, вольтметр, ваттметр, включение их в цепь и пределы измерений. Монтаж измерительных трансформаторов тока и напряжения в электрическую цепь. Токоизмерительные клещи, мультиметры, мегаомметры, правила измерений с соблюдением техники безопасности. | 144 |  |
| Всего | 360 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование лаборатории технического обслуживания электрооборудования  и рабочих мест лаборатории на подгруппу студентов из 15 человек:

- Шкаф управления ЩУOT 02 – 1 шт

- Ячейка КРУ К-104М с вакуумным выключателем и микропр.блоком БМРЗ-КЛ69– 1 шт

- Электродвигатель АИМ-М-80 Ви 1,5 кВт  (МБП) – 2 шт.

- Электростанция ЭД 30-Т400  № 27– 1 шт

- Щит силовой ЩС 04/756– 1 шт

- Мост постоянного тока Р-333 – 2 шт

- Устройство защиты и управление двигателями 0,4 кВ УЗД-0,4– 1 шт

- Устройство плавного пуска электродвигателей 0,4 кВ ППД-160– 1 шт

- Программа контрольно-обучающая "Безопасность-5"– 1 шт

- Измеритель-регистратор автоматический Ресурс-UF2 в компл.с соединении  с кабелем– 1 шт

- Прибор для определения поврежден.изоляц-го покрытия типа УКИ-1К– 1 шт

- Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 6000/100 (5587ц 31,07,04– 1 шт

- Подстанция трансф-я КТПН(В/К)-25-10/0,4– 1 шт

- Стол лабораторный с ящиками и розетками 1200*640*850 – 6 шт.

- Устройство комплектное для поверки автомат выключателей типа Сатурн М1– 1 шт

- Место рабочее регулировщика АРМ с ящиком с освещением и комплектом розеток – 15 шт.

- Электропривод ЭПЦ-100 А.50 зав.№ 04094– 1 шт

- Пресс ПМ -240– 1 шт

- Пресс пиротехнический ППО– 1 шт

- Тренажерный комплекс ЗРУ-6 (10) кВ– 1 шт

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику по профилю специальности.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест определяется оснащенностью рабочих мест на производстве в соответствии со спецификой технологического процесса

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Р.А.Кирсанов    Наладка электрооборудования  Справочник      Издательство  Радио СОФТ   2013г.

- Мусаэлян Э.С.  Наладка и испытание электрооборудования электростанций и подстанций  2011г

Дополнительные источники:

- Регламент по классификации и учету отказов оборудования автоматики и телемеханики от 29.09.2003

- РД -35.240.00-КТН-077-09 Руководство по техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем автоматики и телемеханики магистральных нефтепроводов

- Типовой табель технической оснащенности участка КИПиА нефтеперерабатывающей станции 29.09.2003

- Регламент проведения противоаварийных тренировок эксплуатационно-ремонтного персонала служб АСУ ТП от 29.09.2003

- РД-35.240.0-КТН-207-08 Автоматизация и телемеханизация магистральных нефтепроводов. Основные положения.

- РД 16.407-89. Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт

- ОР-05.-1-33.30.90-КТН-007-1-3 Регламент проведения плановых проверок работы служб автоматики и телемеханики.

- ОР-08.00-60.30.00-КТН-002-1-01 (СТП 153-39.4-001-01) Порядок отнесения средств измерений к разряду подлежащих поверки или калибровке и составления соответствующих перечней.

- ОР-08.00-74.20.42-КТН-004-1-03 Регламент организации и порядка эксплуатации средств измерений на предприятиях ОАО «АК «Транснефть». Общие требования

- ОР-15.00-60.30.00-КТН-007-1-03 Регламент учета и анализа отказов пожарно-технического оборудования систем пожаротушения на объектах ОАО МН

- ОР-19.00-60.30.00-КТН-006-1-04 Регламент о эксплуатации автоматических установок пенного пожаротушения на объектах ОАО МН ОАО «АК «Транснефть»

- ОР-05.01-33.30.90-КТН-004-1-01 Типовое положение об участках по ремонту  и техническому обслуживанию средств телемеханики

- Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85 1.07.1986

- Системы автоматизации. СНиП 3.05.07-85 18.10.1985

- Электротехнические устройства. СНиП 3.05.06-85 1.07.1986

- Системы автоматизации. СНиП 3.05.07-85 18.10.1985

Интернет ресурсы:

Наладка электрооборудования http://padabum.com/d.php?id=40552

(Дата обращения 10.09.2013)

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводится концентрированно, после завершения теоретического обучения.

Учебная практика по модулю проводится рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением. Консультации предназначены для организации самостоятельной работы.

Представленный модуль изучается перед ПМ.03 «Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования».

# Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Требования к квалификации инженерно-педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Мастера: наличие 4-6 квалификационного разряда. Опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Для мастеров обязательная стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Томский промышленно-гуманитарный колледж, реализующий подготовку по программе профессионального модуля «Проверка и наладка электрооборудования», обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме квалификационного экзамена, который проводит экзаменационная комиссия. Экзаменационная  комиссия  для приема экзамена создается из преподавателей колледжа, ведущих занятия по междисциплинарным курсам  модуля, и представителей работодателей. В состав комиссии  также могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в соответствии со сроками, установленными  Положением об организации и проведении промежуточной аттестации в колледже.

Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки (таблицы).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу | Соблюдение последовательности выполнения приемо-сдаточных работ в соответствии с инструкцией по эксплуатации электрооборудования Устранение неисправностей в ходе пуско-наладочных работ Оформление приемо-сдаточной документации (актов, протоколов) в соответствии с требованиями нормативной документации Соблюдение норм и правил охраны труда и техники безопасности при выполнении приемки в эксплуатацию электрооборудования Выполнение и чтение электрических схем в соответствии с требованиями стандартов | Защита отчета по практической работе Экспертное наблюдение при выполнении работ на производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчета по практической работе Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчета по самостоятельной работе Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчета по практической работе Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном |
| ПК 2.2. Проводить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала | Обоснованность выбора приспособлений и материалов в соответствии с видом и характером работ Соблюдение последовательности операций при выполнении испытаний и пробном пуске машин в соответствии с инструкцией по эксплуатации электрооборудования Соблюдение технических параметров при испытаниях и пробном пуске машин в соответствии с инструкцией по эксплуатации электрооборудования; Соблюдение норм и правил охраны труда и требований безопасности при выполнении испытаний и пробного пуска машин Выполнение и чтение электрических схем в соответствии с требованиями стандартов | Защита отчета по самостоятельной работе Защита отчета по практической работе Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчета по практической работе Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственной практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном |
| ПК 2.3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты | Точность чтения схем, технической документации Заполнение формуляров в соответствии с требованиями инструкции Выбор инструментов, приспособлений, материалов в соответствии с видом и характером работ Диагностика и настройка измерительных приборов и средств автоматического управления в соответствии с требованиями ПУЭ Проведение поверки измерительных приборов и средств автоматизации в соответствии с требованиями ПУЭ Соблюдение норм и правил охраны труда и требований безопасности при выполнении работ; | Защита самостоятельной работы Защита отчета по практической работе Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчета по практической работе Оценка выполнения самостоятельной работы Экспертная оценка на экзамене квалификационном Защита отчета по практической работе Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственно практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Оценка выполнения по практической работы Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственно практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственно практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертное наблюдение при выполнении работ на учебной и производственно практике Экспертная оценка на экзамене квалификационном |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением профессиональных знаний (для юношей) | Демонстрация интереса к будущей профессии Своевременное выполнение практических и самостоятельных работ Оценка эффективности и качества выполнения поставленной задачи Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач при выполнении работ по программе модуля Проведение самоанализа и коррекции собственной деятельности Эффективный поиск необходимой информации для выполнения самостоятельных работ Использование разнообразных источников, в том числе электронных Применение информационных технологий при подготовке отчетов по практическим работам Соблюдение норм общения при взаимодействии с преподавателями, мастерами и студентами при выполнении работ по профессиональному модулю Выполнение программы модуля | Экспертное наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Экспертное наблюдение при выполнении практических и самостоятельных работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Экспертное наблюдение при выполнении практических и самостоятельных работ Экспертная оценка на экзамене квалификации Оценка выполнения практических и самостоятельных работ Экспертная оценка на экзамене квалификационном Оценка выполнения практических и самостоятельных работ Экспертное наблюдение при выполнении практических работ, работ на учебной и производственной практиках Оценка выполнения всех видов работ в профессиональном модуле |